- Czy koszty docieplenia podłogi są kosztami kwalifikowalnymi?

Czy są wytyczne dotyczące okresu zwrotu inwestycji (nakładów na określone działanie) tak by zostało oceniona jako uzasadniona ekonomicznie? Czy koszty uzasadnione                                 w projekcie przed audytora energetycznego, poniesione na określone działanie, które będą zwracać się 400 lat będą kwalifikowalne?

Zgodnie z Regulaminem konkursu kosztem kwalifikowalnym są wyłącznie koszty związane bezpośrednio z poprawą efektywności energetycznej. W związku z powyższym nie jest kosztem kwalifikowalnym ocieplenie podłóg w budynku podpiwniczonym: ani styku podłogi piwnicy nieogrzewanej z gruntem, ani też ocieplenie podłóg pomieszczenia, czyli stropu nad piwnicą. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie ocieplenie podłogi na gruncie w budynku niepodpiwniczonym. Jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku podłogi na gruncie wydatek może zostać uznany za niekwalifikowalny, jeżeli stosunek uzyskanych efektów (stopnia poprawy efektywności energetycznej) do nakładów użytych do ich uzyskania jest niewspółmierny. Powyższe będzie rozpatrywane indywidualnie dla każdego projektu.